
ARMAFLEX  ACE                                                  [image: image1.png]



Ceny pásu  za 1m2 bez DPH k 1.1. 2026
AC desky nekonečné samolepící, šířka 1m, černá barva
	Tloušťka 

desky(mm)
	m2/karton


	Kč/m2

	6 mm
	15
	611

	9 mm
	10
	760

	13 mm
	8
	891

	19 mm
	6
	1 106

	25 mm
	4
	1 795

	32 mm
	3
	1 907

	40 mm
	6
	2 382

	50 mm
	4
	2 828



